연구계획서

1. 연구과제명

| 국문 | 광용적맥파(PPG)와 심전도(ECG)에 기반한 마취심도 측정 알고리즘 개발 |
| --- | --- |
| 영문 | Deep learning methods for the prediction of depth of anesthesia with PPG and ECG |

2. 연구 관련자

| 유형 | 성명 | 소속 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 책임연구자 | 심재금 | 강북삼성병원 |  | 조교수 |  |
| 공동연구자 |  |  |  |  |  |
| 연구담당자 (해당 시) |  |  |  | (유형) | □ 연구담당자 □ 코디네이터(CRC) |
| 업무담당자 (임상시험에 해당 시) |  |  |  | (전공) |  |
| 임상약관리자 (해당 시) | □ 관리약사 | 강북삼성병원 임상약 관리약사로 지정받은 관리약사 |  |  |  |
|  | □ 관리약사 외 | (성명) |  | (소속) |  |
| 의료기기관리자 (해당 시) | □ 지정받은 관리자 | 강북삼성병원 의료기기 관리자로 지정받은 관리자 |  |  |  |
|  | □ 지정받은 관리자 외 | (성명) |  | (소속) |  |

3. 연구 기본정보 (* 해당하는 항목에 체크하십시오.)

| a | 구분 | □ 임상시험 ■ 임상시험 외 연구 |
| --- | --- | --- |
| b | 주체 | ■ 연구자 주도 □ 의뢰자 주도 |
| c | 분류 | □ 중재연구 □ 설문조사 □ 자료분석 및 분석연구 ■ 관찰연구 □ 기타( ) |
| e | PHASE | □ 1상 □ 2상 □ 3상 □ 4상 ■ 기타 (■ 학술용 □ 의료기기 임상시험 □ ( ) |
| f | 유형 | □ 민간수탁과제 □ 국책과제(기관명: ) ■ 내부과제 |

4. 실시기관

| 기관명 | 강북삼성병원 |
| --- | --- |
| 주 소 | 서울특별시 종로구 새문안로 29 |
| 공동연구 기관명 (해당 시) |  |

5. 의뢰(지원)기관

| 기관명 | 해당없음 |
| --- | --- |

6. 연구 내용 요약

- 수술 중 마취를 통하여 환자는 무의식 중 통증 없이 수술을 안전하게 받을 수 있다. 마취 심도가 너무 얕으면 환자는 수술 중 각성을 겪게 되고, 반대로 마취 심도가 너무 깊다면 혈역학적 불안정, 수술 후 섬망 등의 합병증을 발생시키게 된다. 따라서 적절한 마취량을 투여하는 것이 매우 중요하다.

- 상용화된 장비로 Bispectral index(Aspect Medical System), sedline(Masimo), entropy(GE Healthcare) 등이 마취 심도(무의식의 수준)을 확인하기 위하여 사용되고 있다. 위 장비들은 뇌파(EEG, electroencephalogram)에 기반을 둠으로써 마취약제 사용량을 줄이고 마취로부터 빠른 회복을 가능하게 한다. 하지만 뇌파는 수술의 종류에 따라서 적용이 불가능한 경우도 있고 특정 마취약제에 대해서는 부정확한 결과를 준다. 또한 일회성 센서를 사용함으로써 가격이 비싸다는 단점이 있어 널리 사용하기에는 어려움이 있다.

- 한편, 광용적맥파(PPG, photoplethysmography)와 심전도(ECG, electrocardiogram)는 자율신경계와 중추신경계의 생리적 반응을 반영하여 전신 마취의 깊이를 반영할 수 있음이 일부 보고된 사례가 있다. 따라서 본 연구에서는 최신의 인공지능 알고리즘을 사용하여 일반적으로 진정 시 적용하는 산소포화도 장치를 이용한 광용적맥파와 심전도만으로 마취심도(Depth of Anesthesia, DoA)를 측정하는 방법을 개발하는 것이 목표이다.

7-1. 연구 목적

본 연구에서는 광용적맥파와 심전도의 생체 신호를 활용하여 딥러닝 모델로 마취심도를 예측하는 연구를 제시한다. 매 1초 간격으로 측정된 BIS (Bispectral index) 값을 기준으로, 500 Hz로 샘플링된 광용적맥파와 심전도 신호를 필터링하고, 수술 시간 동안 20초 단위로 입력값을 생성한다. 전처리된 광용적맥파와 심전도를 입력 데이터로 활용하여, 마취심도 수준을 예측하기 위해 딥러닝 모델을 설계하고 학습한다. 본 연구는 기존 뇌파 기반의 마취심도 장치들에 비해서, 마취 심도를 예측하는 데 있어 쉽고, 비용 효율적이고 적절한 정확성을 가진 솔루션을 제안하고자 한다.

7-2. 연구 배경

○ 수술 중 마취심도 조절은 매우 어렵고 마취심도 조절의 실패 시 치명적인 합병증을 유발할 수 있다.

- 마취는 수술에서 필수적인 요소이다. 환자로 하여금 고통스런 기억과 통증을 제거함으로써 수술을 가능하게 한다. 전신마취의 정의에 의해 무의식(unconsciousness), 무통(analgesia), 기억상실(amnesia), 근이완(muscle relaxation) 등이 포함된다. 전신마취 상태를 유도하기 위하여 척추, 뇌(뇌간, 피질, 시상 등)에 작용하는 마취제를 사용한다. 수술 중 적절한 마취심도를 유지하는 것은 매우 중요하다. 마취제 용량이 너무 적으면 환자는 수술 중 각성이라는 치명적인 사고로 이어질 수 있고 과한 마취제 용량은 수술 중 저혈압, 수술 후 섬망, 사망률 증가 등의 합병증 증가를 발생시킨다. 하지만 현재, 마취과 의사들 사이에서도 적절한 마취 상태에 대한 이견이 있으며 최적의 마취심도를 측정하기 위한 표준적인 방법은 없는 것이 사실이다. 최근에는 마취제의 효과를 확인하고 마취심도를 결정할 수 있는 안전하고 정확한 방법에 대하여 필요성이 증가하였다. 따라서 수술 중 각성이나 뇌 손상 등의 합병증을 예방하고 안전한 수술실 환경을 위한 정확한 마취심도 측정 방법에 대한 관심이 지속되고 있다. 지금까지 Bispectral Index (BIS), Patient State Index (PSI), entropy 가 전신마취에 대한 정량적인 지표를 제공해 주고 있다.

○ BIS를 포함한 뇌파 기반의 마취심도 장치는 한계가 분명히 존재한다.

- BIS, PSI, entropy는 뇌파 기반으로, 수술 중 뇌파 기반의 마취 심도 장치를 사용하면 마취제 사용량을 줄이고, 의식의 회복 및 마취 회복 시간을 단축시킬 수 있다. 그러나 뇌파 신호는 특정 조건에서 부정확하다고 알려져 있다. 뇌파 기반 스펙트럼 지표는 약 20년간 상업적으로 적용되어 왔지만, 여전히 사용에 있어서 마취통증의학과 의사들에게 의구심을 일으킨다. 기존 뇌파를 이용한 장비들이 성인 환자군에서 개발되었기 때문에 소아 환자에게는 엄밀히 적용되지 않아 정확도가 낮은 단점이 존재한다. 또한, 뇌파는 특정 약물(특히 케타민과 아산화질소 사용 시)에 대해 정확한 마취심도 측정을 제공하지 못한다. 뇌파 신호는 잡음에 민감하므로, 더 복잡한 알고리즘과 잡음 필터링을 위한 자원이 필요하다. 비용적 측면에서도, 일회용 뇌파 전극은 다른 생리학적 신호 센서를 사용하는 것보다 훨씬 비싸다. 현재 BIS를 제외한 다른 뇌파 기반 마취 심도 장치들은 그 효용성에 대하여 아직 충분한 연구가 이루어지지 않은 상태이다. 대안으로, 심박수 변동성(HRV, heart rate variability)은 마취의 깊이를 예측할 수 있는 잠재적으로 우수한 지표로 널리 받아들여졌다. Huang 등은 심박수 변동성과 관련된 무의식 지수(SI, similarity index)를 도출했으며, 이는 의식이 있을 때와 이소플루렌으로 마취된 상태 모두에서 관찰되었다. 심전도는 뇌파를 대신하여 심박수 변동성을 포함하여 마취심도를 측정하는 데 사용될 수 있는 가능성을 입증되었다.

○ 심전도와 광용적맥파는 자율신경계, 중추신경계 반응을 반영하므로 전신마취 상태를 반영할 수 있다.

- 심전도와 광용적맥파 신호는 심장 주기를 측정하고 심박수를 감시하는 데 널리 사용된다. Byeon 등은 심전도의 스캘로그램(scalogram)을 활용하여 생체 인식에서 딥러닝 모델의 비교 분석을 수행했으며, 우수한 결과를 얻었다. ECG는 중요한 임상 생리학적 신호를 제공하며, 국제 표준 상 안전한 마취를 위해 강력히 권장된다. 다양한 마취제로 마취 유도 시 심전도의 Q파와 T파 간격에 영향을 미치며, 심전도에서 관찰되는 리듬성 및 비리듬성 패턴은 마취와 관련된 정보를 제공할 수 있다. 광용적맥파는 비침습적이고 저비용의 파형으로, 전신마취 동안 통각 및 통각억제(nociception and anti-nociception) 간의 균형(또는 진통 수준)과 관련된 정보를 포함하고 있으며, 이는 자율신경계(ANS)의 생리학적 반응으로 나타난다. Zhang 등이 수행한 연구에 따르면, 광용적맥파에서 유도된 매개변수가 균형 마취에서 통각 성분을 감시하는 데 적합한 것으로 나타났다. 따라서 심전도와 광용적맥파를 통해 균형 전신마취 상태를 달성할 수 있다. 자율신경계, 중추신경계는 마취심도, 수술스트레스 정도, 통각 등과 연관이 있다.

○ 심전도와 광용적맥파는 신호 획득이 용이하고 비용이 저렴하다.

- 심전도와 광용적맥파는 신호 획득이 용이하고 비용이 저렴하여 모든 병원이 환자로부터 이러한 신호를 얻을 수 있다. 반면, 뇌파 신호는 처리 과정이 복잡하고 비용이 많이 든다. 심전도와 광용적맥파 신호의 정확도가 뇌파 신호의 정확도보다 약간 낮을 수 있지만, 비용 문제나 전문 의료 인력의 부족으로 인해 뇌파 감시가 어려운 소규모 병원에서 사용할 수 있다. BIS 값과 심전도와 광용적맥파 신호 간의 관계는 딥러닝을 통해 충분히 연구되지 않았으며, 따라서 심전도와 광용적맥파 신호를 사용해 마취 심도를 예측하는 연구는 비교적 새로운 분야이다.

8. 연구 방법

○ 데이터셋

- 본 연구에서는 두 가지 수술 중 환자 데이터셋을 활용한다.

1) 강북삼성병원 수술실 데이터셋: Vital Recorder 이용 생체신호 저장, 14개 수술실

2) VitalDB 데이터셋: 공개된 데이터, 10개 수술실의 비심장수술

- 강북삼성병원에서 수행하는 전신마취 환자를 2년 간 모니터링, 기록하여 수술 중 데이터셋을 모델 훈련과 내부 검증에 사용한다. 또한 서울대학교 병원에서 공개한 VitalDB 데이터셋(https://vitaldb.net)을 이용하여 외부 검증한다. 강북삼성병원 수술실에서 ECG, PPG, EEG, 심박수, 혈압 등 여러 생체 신호를 수집한다. BIS 신호(샘플링 주파수 1.0 Hz)와 비교하기 위해, 500 Hz로 샘플링된 PPG 신호와 ECG 신호를 저장한다.

○ 연구 프로토콜은 다음과 같다.

1) 전신 마취 하에 정규 수술로 수술을 받는 19세 이상, 70세 이하, ASA(American society of anesthesiologist) classification 1-3에 해당하는 환자를 대상으로 한다.

2) 연구대상자수는 500명

3)　수술 중 환자의 마취심도 감시 및 뇌파 측정을 위해서 Bispectral Index (Medtronic—Covidien division)을 사용한다.

가. 선정 기준

- 전신 마취 하에 정규 수술을 받는 19세 이상, 70세 이하, ASA(American society of anesthesiologist) classification 1-3에 해당하는 환자를 대상으로 한다.

나. 제외 기준

- 환자의 거부

- 뇌파 측정에 영향을 줄 수 있는 정신과 질환력이 있는 환자

- 간질, 뇌졸중 등 뇌질환 기왕력이 있는 환자

- 심전도, BIS 장치를 부착하기 어려울 정도로 피부질환이 있는 환자

- 임산부

다. 어린이 또는 원내직원과 같은 취약한 환경의 대상자 또는 어떤 특정한 대상자 집단의 포함에 대한 정당성

- 해당 없음

라. 연구대상자의 연구참여 중 중지, 탈락기준

1) 환자의 거부

2) 마취 약제에 알러지가 있는 경우

3) 뇌파 측정이 불가한 환자

4) 심전도 및 광용적맥파 측정이 불가한 환자

마. 연구대상자의 연구참여 중 중지, 탈락 후 처리 방법

- 연구참여 동의 후 작성된 모든 기록은 삭제 후 연구 결과에 포함하지 않는다.

바. 관찰항목, 임상검사항목 및 관찰검사방법

- 주술기 환자들의 마취심도를 BIS index를 이용하여 측정한다.

- 주술기 심전도를 측정한다.

- 산소포화도 장치에 의한 광용적맥파(PPG)를 측정한다.

사. 효과 평가기준, 평가방법 및 해석방법 (통계분석 방법)

○ 데이터 전처리

- 분석의 첫 번째 중요한 단계는 데이터 전처리이다. 본 연구에서는 딥러닝 모델을 적용하기 위해, 시계열 데이터 형태로 사용하는 경우와 수집된 데이터를 이미지 형식으로 변환해서 사용하는 두 가지 방법을 사용한다.

- 첫째, 시계열 데이터를 입력으로 사용하는 경우 20초간의 ECG, PPG 세그먼트가 예측 모델의 입력값으로 사용된다.

- 둘째, 입력값을 이미지 형태로 변환하는 경우에는 행렬을 생성한다. 먼저, 20초 동안의 원 심전도 신호(500 Hz)와 광용적맥파 신호(500 Hz)를 필터링하여 각각 10000개의 ECG, PPG 샘플을 얻는다. 각 행렬은 1초 간격으로 측정된 BIS, PSI, entropy 값에 해당한다. 각 1초 간격의 심전도 및 광용적맥파 신호에 대해 히트맵을 생성한다.

○ 데이터셋 분할

- 1, 2차년도 강북삼성병원 500명의 환자로부터 수집된 데이터를 확보하고, 학습 데이터와 검증 데이터로 8:2 비율로 나눈다. 20%의 환자 데이터(100명)를 내부 검증을 위하여 사용한다. 이후 공개된 데이터인 vitalDB 를 사용하여 외부 검증을 한다.

○ 기계학습 모델

- 기계학습 모델의 경우 시간적, 형태학적 특징을 추출하고 conventional machine learning을 사용한다. 기존의 심전도와 광용적맥파에 대한 사전 지식을 사용할 수 있다.

- 시계열 형태의 테이블 자료로 변환 후 Random Forest, Gradient boosting machine, XGboost 모델 사용 가능하다.

○ 딥러닝 모델

1) 1D Convolutional Neural Network (CNN)으로 EEG의 local 특징을 추출한다. 다만 local, global 특징을 모두 얻기 위해 Inception (convolutional layer를 parallel하게 여러 개 쌓는 방법론)이나 skip connection을 사용(ResNet 1D: vanishing gradient 해결)한다.

2) Gated Recurrent Unit (GRU) 등 Recurrent Neural Network (RNN) 계열로 temporal feature을 추출한다. RNN을 바로 쓰는 것보다는 hand-craft feature를 추출한 다음 RNN을 쓰거나 CNN-RNN 구조를 혼합한다.

3) 합성곱 신경망(CNN, Convolutional Neural Network)과 GRU (Gated Recurrent Unit)를 결합한 새로운 설계를 활용한다. CNN, RNN를 combine 해서 사용 (CNN-RNN 아키텍쳐), local feature를 Convolution layer로 먼저 추출하고, sequential 한 정보를 RNN으로 다음에 쌓는 구조를 사용한다. CNN-RNN 구조는 사전 학습된 합성곱 신경망을 활용하여 데이터로부터 공간적 특징(spatial features)을 추출하고, 이러한 특징을 RNN 네트워크에 입력하여 시간적 종속성(temporal dependencies)을 학습하도록 하는 것이다.

4) 전이학습(Transfer learning) 이용

- 데이터수가 적고, device가 간소화된 것을 극복하기 위한 전이학습을 사용할 수 있다. 기존의 다량의 데이터에 학습된 모델에 대하여 관련성은 있지만 다른 데이터셋에 대해 적용한다. 이 과정에서 사전 학습된 모델에서 얻은 지식을 바탕으로 적은 양의 학습 데이터로도 더 빠르게 학습하고 더 나은 성능을 발휘할 수 있도록 한다. 본 연구에서 제안하는 방법은 최근의 다양한 딥러닝 아키텍처를 폭넓게 활용하여 분류 성능을 크게 향상시키는 것이 목적이다. 특히 ConvNeXt-T, ConvNeXt-S, RegNetY-4GF, RegNetY-8GF, RegNetY-12GF, EfficientNetV2, Sequencer2D-L, Swin-T, ViT-G/14, ViT-Ti, ViT-S, ViT-B, ViT-L, MaxViT-B와 같은 딥러닝 아키텍처를 활용하여 실험을 진행한다.

- 데이터수가 적고, device가 간소화된 것을 극복하기 위한 전이학습 사용: 대표기술 Swin-T, ConvNeXt 등

타. 발생가능한 이상사례, 부작용을 포함한 안전성의 평가기준, 평가방법 및 보고방법

- 발생 가능한 이상사례 및 이상반응의 중등도

가능한 이상사례

: 마취 약제에 대한 알러지 반응, 마취 약제 투여로 인한 저혈압, 서맥 등의 혈역학적 변화 등이 있을 수 있으며 이는 일반적으로 전신 마취를 시행할 때 갖는 위험성과 같다.

이상반응의 중증도(Severity)는 다음과 같은 기준으로 평가한다.

- 경증(Mild): 자각적 또는 타각적 증상은 있으나 쉽게 참을 수 있는 정도

- 중증도(Moderate): 일상 생활을 방해할 만큼 불편한 정도

- 중증(Severe): 정상적인 일상 생활을 수행 할 수 없을 정도

보호자 및 의료진의 관찰 시 수술 전에 비해 수술 후 변화된 양상이 관찰되는 경우 마취통증의학과 전문의 심재금이 면밀히 관찰한다. 중대한 이상반응이 관찰되는 경우 IRB 에 보고 및 병원 내 처치 기준에 맞추어 처치한다.

- 처치 및 경과

본 임상연구 중 임상연구책임자와 시험자는 시험대상자의 안전에 만전을 기하여야 하며 연구 절차와 관련된 중대한 이상반응 발생시에는 신속하고 적절한 조치를 취하여 이상반응을 최소화하여야 하며, 시험책임자는 시험을 중지할 수 있다.

임상연구 기간 중에 발현된 모든 이상반응은 임상연구와 관련성이 없더라도 그 증상 및 징후, 발생일/종료일, 지속시간, 중증도, 처치 및 경과, 시험제제와의 관련성 등에 관하여 증례기록서에 상세히 기록한다. 또한 가능한 한 그 이상반응이 임상연구 전의 상태 또는 기준치로 회복할 때까지, 또는 임상연구책임자 또는 담당자가 그 이상반응이 정상화되었다고 판단할 수 있을 때까지 또는 더 이상의 관찰이 불필요하다고 판단될 때까지 지속한다.

- 중대한 이상반응의 보고방법

연구책임자는 중대한 임상반응 발생 시 임상연구실시기관의 지침에 의거하여 IRB에 보고한다.

9. 본 연구 수행을 목적으로 사용되는 임상연구용 의약품/의료기기 정보

- 해당 없음

10. 대상질환 및 대상군

- 전신 마취 하에 정규 수술을 받는 19세 이상, 75세 이하, ASA(American society of anesthesiologist) classification 1-3에 해당하는 환자를 대상으로 한다.

11. 연구대상자 수 (전체/본원)

500명/500명

12. 연구대상자 수 산출 근거

비확률 추출법-간편추출법(Non-probability sampling-convenience sampling)

13. 연구대상자 모집 방법 및 절차

- 전신 마취 하에 정규 수술을 받는 19세 이상, 70세 이하, ASA(American society of anesthesiologist) classification 1-3에 해당하는 환자를 대상으로 수술 전일 동의서 획득 후 연구에 참여시킨다.

14. 연구대상자 신분 확인 절차

- 동의서 작성시, 수술방 입실 후 환자 신분 확인

15. 연구예정기간

- IRB 승인일로부터 3년

16. 연구흐름도 (flow chart)

| IRB 승인일로부터~1개월 | 2개월~12개월 | 13개월~18개월 | 19개월~24월 |
| --- | --- | --- | --- |
| 본 연구계획서에 대한 연구관련자 교육 및 수행 문서 준비 (* 교육은 공동연구자 참여 시에 해당함) | 연구대상자 모집 및 연구 절차 진행 | 데이터 분석 | 논문 발표 준비 및 연구 결과 발표 |

17-1. 개인정보의 수집 및 보호∙처리 방법

- 연구대상자의 개인정보는 나이, ASA class, 성별, 키/체중, 심전도, 산소포화도 장치에 의한 광용적맥파(PPG), 수술 중 BIS 수치 등을 수집한다.

- <피험자의 비밀 보장> 피험자의 신원을 파악할 수 있는 기록은 비밀로 보장될 것이며, 임상연구의 결과가 출판될 경우에도 피험자의 신원을 비밀상태로 유지한다. 피험자의 차트와 증례기록서 기록의 정보들은 기밀로 보관되며, 기밀 보관을 위한 시설과 그 관리기준에 맞는 곳에 보관된다.

- <자료의 코드화 방법> 증례기록서 등 임상연구에 관련된 모든 서류에는 환자이름이 아닌 피험자 식별코드 (일반적으로 Case No.)로 기록하고 구분한다.

17-2. 후향적 자료가 포함되는 경우, 자료의 수집 및 비식별 조치

- 후향적 자료는 포함되지 않는다.

18. 자료분석과 통계적 방법

- 전체 데이터의 80%는 모델의 생성 및 훈련을 위한 training set으로 사용하고, 20%는 internal validation set으로 사용됩니다.

- 오픈된 데이터셋인 VitalDB data(https://vitaldb.net)는 external validation set으로 사용됩니다.

- CNN, RNN 계열 및 hybrid 모델, 전이학습 모델을 사용하고 각 모델에 대한 AUC(Area under the curve), accuracy, sensitivity, specificity를 비교한다.

- ROC curve를 그려서 해당 모델을 비교한다.

19. 연구대상자의 이익 및 위험

- 연구 참여로 인해 연구대상자가 얻는 직접적인 이익은 없습니다. 하지만 본 연구는 추후 전신마취를 하에 수술을 받는 환자의 마취심도를 관리하는 데에 좋은 자료가 될 수 있습니다.

20. 비밀 보장

- 연구대상자의 신원을 파악할 수 있는 기록은 비밀로 보장될 것이며 연구의 결과가 발표 및 출판될 경우에도 연구대상자의 정보는 비밀상태로 유지된다.

21. 자료 보관 기간 및 폐기 방법

- 본 연구에서 수집되는 자료는 연구 종료 후 3년까지 보관한 후 서면 자료는 파쇄하고 전자 자료는 영구삭제하는 방법으로 폐기한다.

22. 연구의 윤리성 확보를 위한 방안

- 승인된 연구계획서 및 연구자 준수사항을 준수하여 연구를 수행 할 것이며, 헬싱키 선언 및 ICH-GCP

기준과 원내 규정, 관련 법규 등을 반드시 준수한다.

- 연구대상자의 모든 자료는 익명화하여, 엄격하게 기밀이 유지되도록 하고, 비밀번호를 설정하여 별도의 파일로 보관 할 것이며 연구데이터를 통하여 개인정보의 확인이 불가능하도록 한다.

23. 연구결과 보고와 출판 방법

- 연구결과는 논문으로 출판 예정이다.

24. 참고 문헌

1.	Bahador N, Kortelainen J. A robust bimodal index reflecting relative dynamics of EEG and HRV with application in monitoring depth of anesthesia. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 2021; 29: 2503-10.

2.	Carneiro RAAG, Pereira LAG. Depth of Anesthesia Monitoring and Artificial Intelligence. Current Anesthesiology Reports 2025; 15(1): 19.

3.	Chowdhury MR, Madanu R, Abbod MF, Fan S-Z, Shieh J-S. Deep learning via ECG and PPG signals for prediction of depth of anesthesia. Biomedical Signal Processing and Control 2021; 68: 102663.

4.	Kamel Y, Sasa N, Naguib M, Yassen KA, Sayed E. Bispectral Index Guidance Reduced Target Plasma Propofol Concentration During ERCP in Patients with Liver Cirrhosis. Turk J Anaesthesiol Reanim 2024; 52(5): 169-79.

5.	Kim D, Ahn JH, Heo G, Jeong JS. Comparison of Bispectral Index and Patient State Index values according to recovery from moderate neuromuscular block under steady-state total intravenous anesthesia. Sci Rep 2021; 11(1): 5908.

6.	Laferrière-Langlois P, Morisson L, Jeffries S, Duclos C, Espitalier F, Richebé P. Depth of anesthesia and nociception monitoring: current state and vision for 2050. Anesthesia & Analgesia 2024; 138(2): 295-307.

7.	Lan J-Y, Abbod MF, Yeh R-G, Fan S-Z, Shieh J-S. Intelligent modeling and control in anesthesia. Journal of Medical and Biological Engineering 2012; 32(5): 293-307.

8.	Nsugbe E, Connelly S, Mutanga I. Towards an Affordable Means of Surgical Depth of Anesthesia Monitoring: An EMG-ECG-EEG Case Study. BioMedInformatics 2023; 3(3): 769-90.

9.	Sadrawi M, Fan SZ, Abbod MF, Jen KK, Shieh JS. Computational Depth of Anesthesia via Multiple Vital Signs Based on Artificial Neural Networks. Biomed Res Int 2015; 2015: 536863.

10.	Yi G, Qiuchen D, Mengmeng W, Guanhua L. Anesthesia depth monitoring based on anesthesia monitor with the help of artificial intelligence. Chinese Journal of Medical Instrumentation 2023; 47(1): 43-6.

25. 본 연구 수행으로 인해 소요되는 비용

- 본 연구에서 수행하는 마취감시방법은 일반적으로 전신마취를 받는 환자에서 시행하는 표준화된 방법으로 소요되는 비용(연구대상자 교통비, 검사비 등)은 없다.

26. 증례기록서 (별첨 필요함)

27. 연구대상자 설명문 및 동의서 (해당되는 경우, 별첨 필요함)

28. 연구대상자 동의서 면제 사유서 및 점검표 (해당되는 경우, 별첨 필요함)